Załącznik nr 1

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |
| --- | --- |
| Kod CPV 45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne |

**ZAMÓWIENIE:** „Wymiana opraw oświetleniowych w dwóch pokojach budynku biurowego Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu”.

**I. Przedmiot zamówienia**:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wymianie opraw oświetleniowych w dwóch pokojach budynku biurowego Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu przy ul. Gdańskiej 4, opisanym w zakresie zamówienia poniżej.

**II. Zakres zamówienia**:

1. Zakres zamówienia obejmuje:
2. Demontaż opraw świetlnych – 3 szt.,
3. Wykucie otworów pod przewody elektryczne (bruzd w suficie) – łącznie ok. 5 mb długości, szerokości ok. 3 cm i głębokości ok. 3 cm,
4. Rozprowadzenie kabla elektrycznego (do 4-ech żył) w wykutych bruzdach, z wyprowadzeniem kabli do podłączenia opraw oświetleniowych,
5. Podłączenie opraw oświetleniowych – 5 szt.,
6. Wyrównanie nierówności sufitu masą tynkarską, nałożenie szpachli gipsowej oraz pomalowanie farbą lateksową białą w miejscach uprzedniego wykucia bruzd w celu rozporowadzenia kabla elektrycznego.

**III.** Wykonawca wykona przedmiot zamówienia siłami własnymi przy użyciu niezbędnych narzędzi i materiałów wskazanych w kosztorysie ofertowym.

**IV.** Zamawiający dostarczy Wykonawcy kompletną oprawę świetlną przeznaczną do montażu tj. (oprawa led VIRGGO – 5 840 40W p/t i rama montażowa do LED VIRGO 595 x 595),

**V.** Termin realizacji usługi Wykonawca określi w formulrzu ofertowym osobiśce, jednak nie później niż do do 29 września 2017 roku.