## Przedmiar
Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej - Obszar Sierakowo (etap III)
PRZEDMIAR ROBÓT
4. Branża telekomunikacyjna
Lp. | Kod pozycji przedmiaru | NR poz. Specyfikacji | Opis pozycji | Jednostka | Ilość jednostek
1 |  |  | Telekomunikacja
1 d. 1 | TPSA 40/103/2 | STWiOR br. Telekom. | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie | m | 3874
2 d. 1 | TPSA 40/103/2 | STWiOR br. Telekom. | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEp w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie | m | 198
3 d. 1 | TPSA 40/301/7 | STWiOR br. Telekom. | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych , typ SK-2, grunt kategorii IV | szt | 100
4 d. 1 | TPSA 40/322/1 | STWiOR br. Telekom. | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka | szt | 100
5 d. 1 | TPSA 40/401/2 (1) | STWiOR br. Telekom. | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, studnia SKR-2, studnia prefabrykowana | szt | 1
6 d. 1 | TPSA 40/606/5 | STWiOR br. Telekom. | Montaż słupka rozdzielczego zakopywanego | szt | 15
7 d. 1 | TPSA 40/607/3 | STWiOR br. Telekom. | Montaż szaf kablowych z cokołem, na studniach szafkowych, szafa metalowa o znamionowej liczbie par 600 | szt | 1
8 d. 1 | TPSA 40/603/1 | STWiOR br. Telekom. | Montaż zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach zacisków | szt | 45
9 d. 1 | TPSA 40/503/1 | STWiOR br. Telekom. | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny 5x4x0,6 | m | 330
10 d. 1 | TPSA 40/503/11 | STWiOR br. Telekom. | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty 10x4x0,6 | m | 1451
11 d. 1 | TPSA 40/503/11 | STWiOR br. Telekom. | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty 15x4x0,6 | m | 854
12 d. 1 | TPSA 40/503/11 | STWiOR br. Telekom. | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty 25x4x0,6 | m | 437
13 d. 1 | TPSA 40/503/11 | STWiOR br. Telekom. | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty 35x4x0,6 | m | 555
14 d. 1 | TPSA 40/503/12 | STWiOR br. Telekom. | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla 30-50 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty 100x4x0,6 | m | 115
15 d. 1 | TPSA 40/703/2 | STWiOR br. Telekom. | Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o 20 parach | złącze | 2
16 d. 1 | TPSA 40/703/3 | STWiOR br. Telekom. | Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o 30 parach | złącze | 3
17 d. 1 | TPSA 40/703/4 | STWiOR br. Telekom. | Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o 50 parach | złącze | 3
18 d. 1 | TPSA 40/701/5 | STWiOR br. Telekom. | Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 70 parach | złącze | 1
19 d. 1 | TPSA 40/703/5 | STWiOR br. Telekom. | Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o 70 parach | złącze | 4
20 d. 1 | TPSA 40/703/19 | STWiOR br. Telekom. | Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, dodatek za każdy następny kabel odgałęźny w złączu na kablu o 200 parach | złącze | 1
21 d. 1 | KNR 501/1310/1 | STWiOR br. Telekom. | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·10 | odcinek | 2
22 d. 1 | KNR 501/1310/2 | STWiOR br. Telekom. | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·20 | odcinek | 4
23 d. 1 | KNR 501/1310/3 | STWiOR br. Telekom. | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·30 | odcinek | 3
24 d. 1 | KNR 501/1310/5 | STWiOR br. Telekom. | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·50 | odcinek | 3
25 d. 1 | KNR 501/1310/7 | STWiOR br. Telekom. | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·70 | odcinek | 3
26 d. 1 | KNR 501/1310/10 | STWiOR br. Telekom. | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·200 | odcinek | 1
27 d. 1 | KNR 501/1311/1 | STWiOR br. Telekom. | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·10 | odcinek | 2
28 d. 1 | KNR 501/1311/2 | STWiOR br. Telekom. | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·20 | odcinek | 4
29 d. 1 | KNR 501/1311/3 | STWiOR br. Telekom. | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·30 | odcinek | 3
30 d. 1 | KNR 501/1311/5 | STWiOR br. Telekom. | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·50 | odcinek | 3
31 d. 1 | KNR 501/1311/7 | STWiOR br. Telekom. | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·70 | odcinek | 3
32 d. 1 | KNR 501/1311/10 | STWiOR br. Telekom. | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·200 | odcinek | 1

## KO
Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej - Obszar Sierakowo (etap III)
KOSZTORYS OFERTOWY
4. Branża telekomunikacyjna
Lp. | Specyfikacja | Opis | Jednostka | Ilość jednostek | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN
1 |  | Telekomunikacja
1 d. 1 | STWiOR br. Telekom. | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie | m | 3874
2 d. 1 | STWiOR br. Telekom. | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEp w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie | m | 198
3 d. 1 | STWiOR br. Telekom. | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych , typ SK-2, grunt kategorii IV | szt | 100
4 d. 1 | STWiOR br. Telekom. | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka | szt | 100
5 d. 1 | STWiOR br. Telekom. | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, studnia SKR-2, studnia prefabrykowana | szt | 1
6 d. 1 | STWiOR br. Telekom. | Montaż słupka rozdzielczego zakopywanego | szt | 15
7 d. 1 | STWiOR br. Telekom. | Montaż szaf kablowych z cokołem, na studniach szafkowych, szafa metalowa o znamionowej liczbie par 600 | szt | 1
8 d. 1 | STWiOR br. Telekom. | Montaż zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach zacisków | szt | 45
9 d. 1 | STWiOR br. Telekom. | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny 5x4x0,6 | m | 330
10 d. 1 | STWiOR br. Telekom. | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty 10x4x0,6 | m | 1451
11 d. 1 | STWiOR br. Telekom. | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty 15x4x0,6 | m | 854
12 d. 1 | STWiOR br. Telekom. | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty 25x4x0,6 | m | 437
13 d. 1 | STWiOR br. Telekom. | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty 35x4x0,6 | m | 555
14 d. 1 | STWiOR br. Telekom. | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla 30-50 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty 100x4x0,6 | m | 115
15 d. 1 | STWiOR br. Telekom. | Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o 20 parach | złącze | 2
16 d. 1 | STWiOR br. Telekom. | Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o 30 parach | złącze | 3
17 d. 1 | STWiOR br. Telekom. | Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o 50 parach | złącze | 3
18 d. 1 | STWiOR br. Telekom. | Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 70 parach | złącze | 1
19 d. 1 | STWiOR br. Telekom. | Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o 70 parach | złącze | 4
20 d. 1 | STWiOR br. Telekom. | Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, dodatek za każdy następny kabel odgałęźny w złączu na kablu o 200 parach | złącze | 1
21 d. 1 | STWiOR br. Telekom. | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·10 | odcinek | 2
22 d. 1 | STWiOR br. Telekom. | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·20 | odcinek | 4
23 d. 1 | STWiOR br. Telekom. | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·30 | odcinek | 3
24 d. 1 | STWiOR br. Telekom. | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·50 | odcinek | 3
25 d. 1 | STWiOR br. Telekom. | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·70 | odcinek | 3
26 d. 1 | STWiOR br. Telekom. | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·200 | odcinek | 1
27 d. 1 | STWiOR br. Telekom. | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·10 | odcinek | 2
28 d. 1 | STWiOR br. Telekom. | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·20 | odcinek | 4
29 d. 1 | STWiOR br. Telekom. | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·30 | odcinek | 3
30 d. 1 | STWiOR br. Telekom. | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·50 | odcinek | 3
31 d. 1 | STWiOR br. Telekom. | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·70 | odcinek | 3
32 d. 1 | STWiOR br. Telekom. | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·200 | odcinek | 1
Razem dział: Telekomunikacja
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT ….%
Ogółem wartość kosztorysowa robót
Słownie: |  | ………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………….. dn …………………………………… 2015 roku
…………………………………………..
podpis osoby ze strony wykonawcy,
upoważnionej do składania oświadczeń woli